Samodzielny Publiczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

16 – 070 Choroszcz tel. +48  85 719 10 91

ul. Plac Z. Brodowicza 1  fax. +48  85 719 28 00

Choroszcz, dn. 17.06.2021r.

Nr sprawy: SZP 3820 – 10/21

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości  mniejszej niż 130 000 złotych

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)

- Zamawiający: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej  im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

zaprasza do udziału w postępowaniu na: remont instalacji solarnej w węźle cieplnym solarnym w budynku nr 23.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji solarnej w węźle cieplnym solarnym w budynku nr 23 polegający na:

- spuszczeniu czynnika solarnego z instalacji kolektorów,

- wypłukaniu z instalacji solarnej zestalonych resztek czynnika,

- wymianie 12 szt. kolektorów solarnych (demontaż uszkodzonych i montaż nowych kolektorów),

- zdemontowaniu zalanych/uszkodzonych izolacji termicznych w węźle,

- zdemontowaniu odcinków rurociągów wraz z armaturą/uzbrojeniem w zakresie umożliwiającym demontaż zbiorników buforowych,

- zdemontowaniu istniejących połączeń elektrycznych,

- zdemontowaniu zbiorników zasobnikowych (buforowych),

- oczyszczeniu i pomalowaniu skorodowanych powierzchni rurociągów i zbiorników,

- zamontowaniu nowych pomp obiegowych oraz armatury,

- wykonaniu prób szczelności wodą,

- odtworzeniu podłączenia instalacji elektrycznych,

- napełnieniu instalacji solarnej czynnikiem glikolowym,

- dokonaniu rozruchu węzła.

- Szczegółowy zakres i ilość prac zostały określone w przedmiarze – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

- Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

- Istnieje możliwość obejrzenia budynku oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości natury technicznej. Osobą do kontaktu jest Ireneusz Ordziejewski – st. specjalista ds. inwestycji i remontów  tel. 85 7191091 wew. 249 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1300.

- Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

Cena – waga 100%

- Termin złożenia oferty: do dnia  25.06.2021 r. do godz. 10:00

- Termin otwarcia ofert: w dniu 25.06.2021 r. o godzinie 10:15

- Warunki płatności: termin płatność 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Ireneusz Ordziejewski, tel. 85 719 10 91 wew. 249

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę – Formularz ofertowy można złożyć w formie pisemnej na adres: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz w Kancelarii Zakładu (parter budynku administracji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- w toku badania i oceny ofert do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,

- podjęcia ewentualnych dalszych negocjacji cenowych w celu zawarcia umowy,

- swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny,

- jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami,

- unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

- W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Przedmiar

- Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

…………………………………………

Dyrektor Zakładu