SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonanie prac remontowych w budynku Nr 12 na potrzeby POZ

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

OBIEKT: Budynek Nr 12 Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

ADRES: 16-070 Choroszcz ul. Plac dr. Zygmunta Brodowicza 1

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

I. Warunki ogólne

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 12  na terenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

2. Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  oraz remoncie pomieszczeń i elewacji.

3. Przekazanie pomieszczeń budynku  nastąpi w terminie 1 dnia  po podpisaniu umowy.

4.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

5.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

6.Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia prac.

2. Zakres robót

Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według

Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262100-2 Rusztowania

45262500-6 Roboty murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261900-3 Wywóz i utylizacja papy

- Zakres prac budowlanych

-     demontaż okien i drzwi

- montaż okien wraz z obróbką ościeży, szklenie podwójne ze szkłem bezpiecznym od wewnątrz

-     wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych blaszanych

-    wykonanie prac remontowych wewnątrz pomieszczeń

-    pokrycie daszku papą termozgrzewalną

-    wykonanie prac elewacyjnych

-    wywiezienie elementów z rozbiórki  na wysypisko

4.  Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

materiały powszechnie stosowane w budownictwie , posiadające świadectwa o dopuszczeniu

do  stosowania w budownictwie.  Wykonawca zapewni aby tymczasowo  składowane materiały

do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem i zachowały swoją

jakość.

5.  Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,

załadunku i wyładunku materiałów itp.

6.  Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały

przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .

7. Wykonanie robót

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,

wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Należy zgłaszać na bieżąco roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do wbudowania.

8. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia

efektu użytkowego .Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót,

kontroli zgodności stosowanych ,materiałów ze specyfikacją techniczną oraz kontroli kompletności wymaganych atestów.

9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.

10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na

terenie i wokół placu budowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na

zachowanie środków ostrożności przed możliwością powstania pożaru.

11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

12. Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.

14. Odbiór końcowy

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru

końcowego w formie pisemnej. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  świadectwa jakości materiałów, atesty.

15. Podstawa płatności

Wynagrodzenie za prace objęte zapytanie ofertowym określone zostanie w złożonej przez

Wykonawcę ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany

protokół końcowy wykonania robót.

Opracowanie:

mgr inż. Ireneusz Ordziejewski