Załącznik nr 3

Przedmiar robót

1. Ręczne kopanie rowów dla kabli – 220 m

2. Układanie ręcznie kabla  YDYżo 3x2,5 wraz z przewodem światłowodowym   w rowach

kablowych – 220 m.

3. Ręczne zasypywanie rowów do kabli – 220 m

4. Układanie kabli ( kabla  YDYżo 3x2,5 wraz z przewodem światłowodowym )  w kanałach

zamkniętych – 1000 m

5. Montaż fundamentów prefabrykowanych FP3 225x900  – 16 szt.

6. Montaż słupów SKAMP 2/4 wys.4 m – 12 szt.

7. Montaż słupów kwadratowych 80x80 wys. 1,5 m – 4 szt.

Uwaga!  materiał z poz. 2, 5, 6, 7 zapewnia Zamawiający, w pozostałych pozycjach materiał zapewnia Wykonawca.