Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego SZP 3820 – 48/23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Dostawa wykładziny podłogowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku Nr 12 na potrzeby administracji

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

OBIEKT: Budynek Nr 12 Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

ADRES: 16-070 Choroszcz ul. Plac dr. Zygmunta Brodowicza 1

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

I. Warunki ogólne

1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją pomieszczeń  na I piętrze w budynku nr 12  na terenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

2. Zakres robót obejmuje prace remontowe polegające na wymianie wykładziny podłogowej.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

4. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

5. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia prac.

2. Zakres robót

Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem podziału robót według

Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/

45111300-1 -  roboty rozbiórkowe

45432111-5 - kładzenie wykładzin elastycznych

45000000-7 – roboty budowlane

3. Zakres prac budowlanych

Planowana inwestycja będzie realizowana na działce nr 101/26 wpisanej do rejestru zabytków,  na której działalność prowadzi SPP ZOZ w Choroszczy. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Zakres prac do wykonania:

-    rozebranie posadzki z terakoty  oraz z zerwanie wykładziny PCV z podłogi

-    ułożenie wykładziny podłogowej

4.  Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są

materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu

do  stosowania w budownictwie.  Wykonawca zapewni aby tymczasowo  składowane materiały

do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem i zachowały swoją

jakość.

5.  Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu , który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu tych

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,

załadunku i wyładunku materiałów itp.

6.  Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu , które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały

przewożone powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układanie zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę .

7. Wykonanie robót

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną,

wytycznymi niniejszej specyfikacji, opisem robót oraz zgodnie z warunkami technicznymi   wykonania i odbioru robót. Należy zgłaszać na bieżąco roboty zanikowe. Przed wbudowaniem materiałów przedstawić atesty dopuszczające wyrób do wbudowania.

8. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia

efektu użytkowego .Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robót,

kontroli zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacją techniczną oraz kontroli kompletności wymaganych atestów.

9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie wykonywanych prac w okresie trwania realizacji zadania aż do momentu zakończenia i odbioru końcowego robót.

10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na

terenie i wokół placu budowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na

zachowanie środków ostrożności przed możliwością powstania pożaru.

11. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót.

12. Ochrona Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od rozpoczęcia realizacji do czasu odbioru końcowego.

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu robót.

14. Odbiór końcowy

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu termin zakończenia prac i gotowość odbioru

końcowego w formie pisemnej. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  świadectwa jakości materiałów, atesty. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności przedstawiciela Inwestora i
Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia przez Komisję
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja
może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.
15. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót po  odbiorze końcowym, stwierdzenie po okresie rękojmi ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i określenie sposobu i terminu ich usunięcia wyznaczając jednocześnie termin odbioru ostatecznego.

15. Podstawa płatności

Wynagrodzenie za prace objęte zapytanie ofertowym określone zostanie w złożonej przez

Wykonawcę ofercie cenowej. Podstawą realizacji faktury jest podpisany

protokół końcowy wykonania robót.