FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET 3 -  Zmiękczacz do wody

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zmiękczacz automatyczny do wody, ilość uzdatnionej wody między regeneracjami: 1500 L, zużycie soli: 0,7 kg, zbiornik soli: 20 kg, ilość złoża: 5 L, natężenie przepływu nom/max [l/min]: 1,8 - 20/75, ciśnienie robocze [bar]: 1,5 - 6,0, temperatura poniżej 40 st.C Zmiękczanie wody w zmywarkach, piecach konwekcyjno-parowych, ekspresach do kawy, kostkarkach do lodu, zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach, regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej, regeneracja odbywa się objętościowo - co określoną objętość liczoną w m³ wg zaprogramowania, można zrobić regenerację ręczną w każdym momencie, urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę, W standardzie: mieszacz wody - miesza wodę twardą, surową z miękką, uzdatnioną, co pozwala uzyskać oczekiwany stopień twardości wody. Wymiary gabarytowe dł.233x gł.495 x wys.540mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |