Samodzielny Publiczny Psychiatryczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

16 – 070 Choroszcz   tel. +48  85 719 10 91

ul. Plac Z. Brodowicza 1    fax. +48  85 719 28 00

Choroszcz, dn. 11.12.2023 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 - 66/23

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i urządzeń do monitoringu wizyjnego.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, zmienia treść zapytania ofertowego, jak niżej:

-pkt 2 Załącznika nr 2 - Formularz asortymentowo – cenowy, otrzymuje następujące brzmienie:

,,Rejestrator sieciowy z wbudowanym, switchem POE  przeznaczony dla 16 kamer o maksymalny rozdzielczości 12MP wyposażony w co najmniej dwa porty SATA dla dysków twardych 
o maksymalnej pojemności 10TB, rejestrator wyposażony w  jedno wyjście HDMI jedno VGA 
oraz kartę sieciową.”

Zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Modyfikacja stanowi integralną część zapytania ofertowego.

Z upoważnienia

Z-ca Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Bogdan Minkiewicz