FORMULARZ ASOTRTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 3 – WAGA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | jm. | ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto zł | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga magazynowa, nierdzewna, elektroniczna, udźwig 300 kg, z miernikiem zamocowanym na słupku, z legalizacją Platforma gładka: wym. 800x800 mm, udźwig 300 kg, miernik na słupku, nierdzewna, odporna na korozje atmosferyczną, wodę i detergenty, całość konstrukcji - stal nierdzewna 0H18N9, miernik ME-01/N/18 - LED lub LCD, obudowa miernika - blacha nierdzewna - IP65, czujnik stal nierdzewna - IP67, zasilanie ~230V + LEGALIZACJA | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |