Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1 -- WANNY DO MASAŻU

POZ. 1 – WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN DOLNYCH
Producent: …………………………………………………..

Oferowany model: ………………………………………….

Rok produkcji: 2024

	L.P.
	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANE

	1 
	16 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowane na ścianie wanny
	TAK
	

	2 
	Prysznic ręczny
	TAK
	

	3 
	Sterowanie za pomocą panelu 
	TAK
	

	4
	System napełniania automatyczny
	TAK
	

	5
	Możliwość ustawienia czasu zabiegowego
	TAK
	

	6
	Pojemność użytkowa: 55-60 L.
	TAK
	

	7
	Wymiary: 900x835x650 mm
	TAK
	

	8
	Krzesło dla pacjenta
	TAK
	

	9
	Pompa wodna oddzielona - 230V, 50 Hz, 1,1 kW;
	TAK
	

	10
	Manualny spust wody
	TAK
	

	11
	Blokada przed pracą na sucho
	TAK
	

	12
	Czujnik temperatury
	TAK
	

	13
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	



Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

POZ. 2 –WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH
Producent : …………………………………………………..

Oferowany model : ………………………………………….

Rok produkcji: 2024

	L.P.
	WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY
	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETRY OFEROWANE

	1 
	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych: okolic dłoni, przedramion i stawów łokciowych
	TAK 
	

	2 
	10 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody montowane na ścianie wanny
	TAK
	

	 3 
	Prysznic ręczny
	TAK
	

	4
	Sterowanie za pomocą panelu 
	TAK
	

	5
	System napełniania automatyczny
	TAK
	

	6
	Możliwość ustawienia czasu zabiegowego
	TAK
	

	7
	Pojemność użytkowa: 30-35 L.
	TAK
	

	8
	Wymiary: 755x955x1000 mm
	TAK
	

	9
	Taboret dla pacjenta 
	TAK
	

	10
	Pompa wodna oddzielona - 230V, 50 Hz, 0,9 kW;
	TAK
	

	11
	Manualny spust wody
	TAK
	

	12
	Blokada przed pracą na sucho
	TAK
	

	13
	Czujnik temperatury
	TAK
	

	14
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK
	


Wszystkie ww. parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

PAKIET NR 1
	LP.
	Asortyment
	Ilość
	Cena netto zł
	Wartość netto zł
	Vat
	Wartość brutto zł

	1. 
	Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych
	1 szt
	
	
	
	

	2. 
	Wanna do masażu wirowego kończyn górnych
	1 szt
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


