PAKIET NR 1

Dostawa testów chromatograficznych przeznaczonych do jakościowego wykrywania obecności antygenów wirusów w okresie 12 miesięcy.

| L.p. | Rodzaj oznaczenia | Planowana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Maksymalna ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań całych | Cena opakowania netto (PLN) | Podatek VAT % | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test combo 4w1, SARS-CoV-2, grypy typu A i B oraz wirus RSV * | 1000 | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zestaw testowy musi być bezpośrednio gotowy do użycia, czyli składać się kasety testowej pakowanej pojedynczo, sterylnej wymazówki, oraz probówek z kroplomierzem zawierających określoną ilość płynu (buforu) niezbędnego do przygotowania próbki badanej (wyklucza się możliwość odmierzania, nalewania buforu przez użytkownika).

Warunki wymagane:

odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego

towary dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne, określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta

testy przeznaczone do użytku profesjonalnego

do każdego opakowania dołączona instrukcja użycia w języku polskim

testy posiadające wszelkie uprawnienia i dopuszczenia wymagane na rynku krajowym jak i Unijnym.

PAKIET NR 2

Dostawa  szybkich testów chromatograficznych przeznaczonych do jakościowego wykrywania obecności substancji psychoaktywnych w ludzkim moczu w okresie 12 miesięcy.

| L.p. | Rodzaj oznaczenia | Planowana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Maksymalna ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań całych | Cena opakowania netto (PLN) | Podatek VAT % | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test zanurzeniowe, chromatograficzne do jakościowego i jednoczesnego wykrywania 12 substancji psychoaktywnych w ludzkim moczu* | 375 | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zestaw testowy musi być bezpośrednio gotowy do użycia, czyli składać się kasety testowej pakowanej pojedynczo, wykrywającej obecność substancji jak poniżej:

Opiaty punkt odcięcia 2000 ng/ml

Ekstazy punkt odcięcia 500 ng/ml

Metadon punkt odcięcia 300 ng/ml

Benzodiazepiny punkt odcięcia 300 ng/ml

Amfetamina punkt odcięcia 1000 ng/ml

Metamfetamina punkt odcięcia 1000 ng/ml

Marihuana syntetyczna K2 punkt odcięcia 50 ng/ml

Fentanyl punkt odcięcia 20 ng/ml

THC, marihuana punkt odcięcia 50 ng/ml

Bupremorfina punkt odcięcia 10 ng/ml

Mefedron punkt odcięcia 100 ng/ml

Catynony punkt odcięcia 150 ng/ml

Warunki wymagane:

odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego

towary dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne, określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta

testy przeznaczone do użytku profesjonalnego

testy posiadające wszelkie uprawnienia i dopuszczenia wymagane na rynku krajowym jak i Unijnym

do każdego opakowania dołączona instrukcja użycia w języku polskim

PAKIET NR 3

Dostawa  testów immunoenzymatycznych  przeznaczonych do ilościowego pomiaru IgE swoistych dla danego alergenu w surowicy w okresie 12 miesięcy.

| L.p. | Rodzaj oznaczenia | Planowana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy | Maksymalna ilość oznaczeń w opakowaniu | Ilość opakowań całych | Cena opakowania netto (PLN) | Podatek VAT % | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel 20 alergenów wziewnych * | 250 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel 20 alergenów pokarmowych ** | 250 | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

*zestaw testowy do ilościowego pomiaru przeciwciał E (IgE) w surowicy krwi wobec 20 alergenów wziewnych:

- Pyłek brzozy

- Pyłek olszyny szarej

- Pyłek leszczyny

- Pyłek dębu

- Pyłek tymotki łąkowej

- Pyłek żyta

- Pyłek bylicy

- Pyłek babki lancetowatej

- D. pteronyssinus

- D. farinae

- Naskórek psa

- Naskórek kota

- Naskórek konia

- Naskórek świnki morskiej

- Naskórek chomika

- Naskórek królika

- Aspergillus fumigatus

- Cladosporium herbarum

- Penicillium notatum

- Alternaria alternata

**zestaw testowy do ilościowego pomiaru przeciwciał E (IgE) w surowicy krwi wobec 20 alergenów pokarmowych:

- Orzech laskowy

- Orzech ziemny

- Orzech włoski

- Migdał

- Mleko krowie

- Białko jaja kurzego

- Żółtko jaja kurzego

- Kazeina

- Ziemniak

- Seler

- Marchew

- Pomidor

- Dorsz

- Krewetka

- Brzoskwinia

- Jabłko

- Soja

- Mąka pszenna

- Sezam

- Mąka żytnia

Warunki wymagane:

Wynik dla każdego alergenu oceniony indywidualnie - podana klasa (od 0 do 6), podany wynik liczbowo w jednostkach międzynarodowych

Dolna granica wykrywalności dla sIgE  od 0,15 kU/l

Indywidualna krzywa kalibracyjna wykonana w czasie rzeczywistym na każdym teście

Program do czytania testów w języku polskim z możliwością archiwizacji wyników

odczynniki z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego

towary dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne, określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta

testy przeznaczone do użytku profesjonalnego

do każdego opakowania dołączona instrukcja użycia w języku polskim

testy posiadające wszelkie uprawnienia i dopuszczenia wymagane na rynku krajowym jak i Unijnym.

II. DZIERŻAWA SPRZĘTU

| Nazwa urządzenia (typ, producent) | Okres dzierżawy | Cena netto 1 miesiąca dzierżawy | Cena brutto 1 miesiąca dzierżawy | Wartość netto dzierżawy za okres 12 miesięcy | %VAT | Wartość brutto dzierżawy za okres 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |

III. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU NR 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. Dostawa odczynników w okresie 12 miesięcy |  |  |
| 2 | II. Dzierżawa sprzętu dodatkowego w okresie 12 miesięcy |  |  |
| Razem |  |  |  |