Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy” oraz „Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 przy budynku nr 25 Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”, zlokalizowanych na działce nr 101/26 i 105/5 w miejscowości Choroszcz.
1.1.  Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
Dokumentacja dotyczy:
· modernizacji i rozbudowy układu dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych im przyległych o długości około 1000 m na terenie szpitala wraz z instalacjami w pasie drogowym, odwodnieniem oraz oświetleniem terenu wraz z monitoringiem i oznakowaniem;
· utworzenia infrastruktury parkingowej umożliwiającej przyjęcie zwiększonej liczby pojazdów, w tym autobusów;
· budowy parkingu podziemnego o powierzchni około 1200 m² w podziale na dwie strefy ochronne (strefy pożarowe) pełniącego funkcję miejsca ukrycia kategorii U-1 dla maksymalnie 600 osób wraz z wyposażeniem;
· adaptacja i remont istniejących zabudowań magazynowych o powierzchni około 600 m² na potrzeby infrastruktury wspierającej funkcjonowanie miejsca ukrycia wraz z wyposażeniem;
· wyposażenia infrastruktury w niezbędne instalacje techniczne i teletechniczne, zagospodarowania terenu nad parkingiem (drogi, chodniki, zieleń) oraz montażu elementów małej architektury.
1.2.  Dokumentacja projektowa na potrzeby utworzenia parkingu podziemnego jako miejsca ukrycia kategorii U-1 przy budynku nr 25 Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy
Dokumentacja dotyczy:
· budowy parkingu podziemnego o powierzchni około 1000 m² w podziale na dwie strefy ochronne do pełniącego funkcję miejsca ukrycia kategorii U-1 dla maksymalnie 600 osób wraz z wyposażeniem;
· przygotowania konstrukcji obiektu w sposób umożliwiający jego przyszłą nadbudowę i rozbudowę, prowadzącą do utworzenia w pełni funkcjonalnego nowego skrzydła budynku nr 25;
· wyposażenia infrastruktury w niezbędne instalacje techniczne i teletechniczne, zagospodarowania terenu nad parkingiem (drogi, chodniki, zieleń) oraz montażu elementów małej architektury.
1.3. Założenia wspólne dla obu zadań
· Powierzchnie wskazane w OPZ mają charakter szacunkowy. Wykonawca zweryfikuje je na etapie koncepcji i przedstawi rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań funkcjonalnych, formalnych, technicznych i ekonomicznych.
· Każdy parking podziemny ma pełnić funkcję parkingową dla pojazdów o różnych napędach, w tym elektrycznych, wodorowych oraz spalinowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości adaptacji obiektu do funkcji miejsca ukrycia kategorii U-1 w czasie przygotowania do użycia jako obiekt zbiorowej ochrony.
· Wykonawca ma obowiązek skoordynować rozwiązania projektowe z funkcjonowaniem czynnego szpitala, ruchem pacjentów, personelu, pojazdów ratunkowych, pojazdów technicznych i autobusów.
2. Zakres zamówienia
Celem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Opracowanie obejmuje:
· Wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt zagospodarowania terenu obejmujący układ komunikacyjny, zagospodarowanie zieleni oraz przyłącza do sieci infrastruktury technicznej – w tym uzyskanie zapewnień dostawy mediów).
· Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· Wykonanie projektów branżowych (sanitarny, drogowy, elektryczny, teletechniczny, konstrukcyjny oraz projektów wykonawczych.
· Wykaz wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania projektowanych obiektów.
· Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz STWiOR.
· Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.
· Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, w tym: Konserwatora Zabytków, ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej), rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych oraz organów właściwych w zakresie budowli ochronnych kategorii U-1.
· Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z pełną obsługą formalno-prawną aż do uzyskania prawomocnej decyzji.
· Wykonanie badań geotechnicznych, inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, inwentaryzacji budynków, parkingów i dróg objętych projektem oraz ekspertyzy budowlanej istniejących budynków (w tym zabytkowych).
· Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki w przypadku drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów (jeżeli dotyczy)
Wymogi formalne i techniczne
· Dokumentacja musi zostać przekazana w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (format PDF oraz pliki edytowalne DWG/DOC/XLS).
· Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia aktualnych przepisów techniczno-budowlanych oraz wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków.
· Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu zamówienia bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
· W cenie oferty Wykonawca uwzględnia obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego, uczestnictwo w radach budowy oraz udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców robót budowlanych w trakcie procedury przetargowej.
3. Harmonogram (do uzupełnienia)
· Przekazanie koncepcji projektowej: 30 dni od podpisania umowy.
· Przekazanie kompletnego projektu budowlanego z uzyskanym pozwoleniem na budowę: 01.12.2026 r.
4. Usługa będzie realizowana, na zasadach i warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
