## Technika Obiektowa
L.p. | Pytania | Odpowiedzi
Branża elektryczna
1. | Podać ilość Stacji SN będących w dyspozycji w strefie nieruchomości, ilość transformatorów | Posiadamy 2 Stacje transformatorowe SN
2. | Podać ilość stacji NN | Posiadamy 2 Stacje NN
3. | Jeżeli w punkcie 2 TAK to proszę podać 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | 1.Nazwa systemu TNC 2. Teren szpitala 3. agregat samostartujacy, bateria kondensatorow, 4. TAK, 5. Grudzień 2025r
4. | Podać jaki jest schemat zasilania obiektu z GPZ (zasilanie podstawowe, zasilanie rezerwowe) | Podstawowe zasilanie obiektu z GPZ odbywa przez zaklad energetyczny, a zasilanie rezerwowe odbywa się po przez agregat
5. | Podać ilość wyłączników GWP ostatniego testu wyłącznika / wyłączników | Wyłącznik GWP 15 sztuk, ostatnie testy Grudzień 2025r
6. | Podać ilość agregatów prądotwórczych z podaniem ilości i mocy oraz rokiem produkcji | Posiadamy 2 agregaty pradotworcze o mocy 300 KW (rok produkcji 2018) i 200 KW (rok produkcji 2016)
7. | Podać termin ostatnich przeglądów dla poszczególnych agregatów | Agregat 1 i 2 przeglad Maj 2026r
8. | Podać ilości pojemność zbiorników paliwa oraz kto zamawia paliwo | Agregat 1 i 2 posiadaja zbiorniki własne o pojemnosci 890 litrow każdy, oraz posiadamy 3 dystrybutory o pojemnosci 1300l każdy, zamawiajacy kierownik dzaiłu technicznego
9. | Podać ilość i moc zasilaczy awaryjnych (UPS) Podać ilość i pojemność akumulatorów. Sprawdzić termin ostatniego przeglądu | Główny punkt zasialania nie posiada zasilaczy awaryjnych UPS
10. | Opisać sposób zasilania bloku operacyjnego w energię elektryczną. | Nie posiadamy bloku operacyjnego
11. | Czy obiekt wyposażony jest w centralną baterię zasilającą oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | Nie
12. | Jeżeli w punkcie 11 NIE to proszę podać w jaki sposób w obiekcie jest zrealizowany system oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | System oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego jest zrealizowany poprzez oprawy oswietleniowe z wbudowanym akumulatorem. System znajduje się w kazdym budynku
Instalacje teletechniczne
13. | Podać ilość systemów CCTV 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | Posiadamy 2 systemy CCTV 1. Hikvision, UNV, systemy znajduja się w 13 budynkach oraz na terenie calego szpitala. Monitoring sklada się z kamer kopułkowych oraz Tubowych, dysku twardego i rejestratora, system jest sprawny. Przeglady oraz konserwacja odbywaja się na bieżaco
14. | Przedstawić opis systemów ppoż w zakresie: 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | 1. Polon Alfa, 2. 5 budynków, 3. Centrale pożarowe, czujki dymu, moduły sterownicze, sygnalizatory, zasilacze do klap pożarowych, 4. tak, 5. 11.2025
15. | Przedstawić opis systemów SUG w zakresie: 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny Data ostatniego przeglądu | gaśnice proszkowe, wszystkie budynki, system sprawny
16. | Przedstawić opis systemów DSO w zakresie: 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | nie posiadamy systemu DSO
17. | Czy na terenie nieruchomości funkcjonuje system kontroli dostępu : 1. Wjazdu na teren nieruchomości 2. Dostępu do stref budynku 3.Dostępu do pomieszczeń | Wjazd na teren szpitala odbywa się po przez przyłozenie karty wjazdowej do czytnika przez co otwiera się szlaban wjazdowy. Dostep do strefy budynkow oraz pomieszczeni w zalezdnosci od budynku ( oddziału ) odbywa się po przez przyłożenie breloka. zbliżeniowego RFID do czytnika. Niekture oddziały nie posiadaja systemu kontroli dostepu
18. | Czy obiekt wyposażony jest w system BMS 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | Nie
19. | Czy obiekt wyposażony jest w system przyzywowy 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | Tak posiadamy system przyzywowy na 3 oddziałach Neurologia, Geriatria i Rehabilitacja
Ppoż
20. | Czy na terenie obiektu jest zainstalowany system tryskaczowy, jeśli to to proszę podać: 1. Ilość i pojemność zbiorników na wodę 2. Ilość pomp i sposób ich zasilania. 3. Orientacyjną ilość główek tryskaczy 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatnich przeglądu | Nie posiadamy systemu tryskaczowego
21. | Podać ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego. (gaśnice, koce, hydranty, zawory suchych pionów) Data ostatniego przeglądu | gaśnice proszkowe: 161, gaśnice śniegowe: 6, gaśnice płynowe: 2, hydranty: 97, lipiec 2025
Szlabany, drzwi przesuwne, itp.
22. | Podać ilość automatycznych drzwi przesuwnych i skrzydłowych Data ostatnich przeglądów | 1, przegląd gwarancyjny
23. | Podać ilość kurtyn powietrznych (elektryczna, wodna) Data ostatnich przeglądów | 4, przegląd gwarancyjny
24. | Czy na terenie obiektu znajdują się szlabany, bramy, bramy segmentowe, jeśli tak proszę podać 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5. Data ostatniego przeglądu | 2 szlabany, Gren Center
Wod-Kan
25. | W jaki sposób obiekt zasilany jest w wodę użytkową. (sieć, własne ujęcie) | Własne ujęcie, plus sieć wodociągowa w czasie awarji
26. | Podać wyposażenie hydroforni (pompy, zbiorniki) | pomy wody 7 , zbiornik 1 sztuka
27. | Czy na terenie jest przepompownia ścieków i kto ją obsługuje. | tak, obsluguje pracownik Szpitala
28. | Czy na terenie jest oczyszczalnia ścieków i kto ją obsługuje. | nie ma
Ogrzewanie
29. | Czy zasadniczym czynnikiem ogrzewania obiektu jest ciepło systemowe. | Tak
30. | Jeżeli w pkt 29 NIE to podać w jaki sposób ogrzewany jest obiekt w sposób zasadniczy
31. | Jeżeli w punkcie 29 TAK to podać ilość SWC / stacji wymienników ciepła/ | 19
32. | Jeżeli w pkt 29 TAK to podać czyją własnością są SWC oraz rodzaj taryfy rozliczeniowej oraz kiedy był wykonywany przegląd | Wymieniki ciepla są wynajmowane od ZECWIK w Choroszczy, po za wymiennikiem ciepla kuchni
33. | Czy w budynku jest czynna instalacja gazowa | nie
Gazy medyczne
34. | Podać rodzaje gazów medycznych występujących w obiekcie | Tlen i spezone powietrze
35. | Kto dostarcza ciekły tlen Czy na zbiorniku jest system telemetrii Jaka jest pojemność zbiornika (zbiorników) | Nie posiadamy ciekłego tlenu
36. | Kto obsługuje tlenownię i prowadzi ewidencję gazów medycznych | nie mamy osoby odpowiedzialnej za obsługe tlenów a za ewidencje gazów medycznych odpowiada apteka
37. | Proszę podać ilość sprężarek powietrza oraz pomp próżniowych. Data ostatniego przeglądu | posiadamy 3 sprezarki powietrza a pomp próżniowych nie posiadamy. Data ostatniego przeglądu 2 sprezarek to Listopad 2025 a 1 to Marzec 2026
KiW
38. | Podać ilość central wentylacyjnych | 4
39. | Proszę podać czy zamawiający posiada zestawienie ilości i typu filtrów stosowanych w centralach wentylacyjnych (prosimy o udostępnienie) | nie
40. | Proszę podać czy obiekcie sa zainstalowane filtry HEPA (np. blok operacyjny), jeśli tak proszę podać ilość i typy filtrów (prosimy o udostępnienie)
41. | Proszę podać, kto dostarcza filtry. | centrale wentylacyjne nie są objęte gwarancją, zamawiamy we własnym zakresie
42. | Wyszczególnić ilościowo rodzaje central wentylacyjnych z podaniem : 1. Producent 2. Typ centrali 3. Lokalizacja | Ventus Compact (VTS), Klimor, Clint
43. | Podać ilość central wentylacyjnych z czynnikiem chłodzącym : 1. Freon 2. Woda lodowa | Freon - 4
44. | Podać ilości i rodzaj czynnika chłodniczego dla poszczególnych urządzeń chłodniczych | b.d.
45. | Podać ilość jednostek klimatyzacji typu split | 20
Urzadzenia UDT
46. | Podać ilość urządzeń które podlegają UDT (windy, zbiorniki, autoklawy) | 49
47. | Czy dla wszystkich urządzeń podlegających UDT prowadzona jest dokumentacja zgodna z obowiązującymi wymogami | tak
48. | Czy są urządzenia podlegające zgłoszeniu UDT które nie zostały jeszcze zgłoszone właściwemu urzędowi | nie
49. | Czy są urządzenia podległe UDT których eksploatacja została wstrzymana przez UDT | nie
50. | Czy w obiekcie znajduje się system poczty pneumatycznej, jeśli tak proszę podać: 1. Nazwa systemu 2. Lokalizacja 3. Elementy systemu 4. Czy system jest sprawny 5.Data ostatniego przeglądu | nie
Inne
51. | Czy na terenie obiektu znajduje się SOR. | nie
52. | Czy na terenie obiektu znajduje się OIOM. | nie
53. | Czy na terenie obiektu znajduje się lądowisko, jeśli tak proszę podać kto ze strony szpitala zabezpiecza start i lądowanie statku powietrznego. Czy jest procedura dotycząca obsługi lądowiska oraz wskazany zakres obowiązków. | nie

## Zarządzanie nieruchomością
Lp. | Pytania | Odpowiedzi
1. | Struktura organizacja Działu Utrzymania Ruchu | Kierownik określa cykliczne obowiązki pracownikom i dodatkowe zadania podczas przerw między posiłkami
2. | Ilość pracowników działu utrzymania ruchu | 7
3. | Stanowiska działu utrzymania ruchu, ilość pracowników na stanowiskach | 6 pracowników gospodarczych oraz 1 konserwator
4. | Podległość organizacyjna działu utrzymania ruchu | Dział techniczno gospodarczy
5. | Podległość osoby zarządzającej działem utrzymania ruchu | Kierownik lub osoba zastępująca
6. | Skrócony zakręć czynności pracowników działu utrzymania ruchu | Przewożenie posiłków, prace porządkowe na terenie szpitala, transport korespodencji, rozwożenie artykułów czystości z magazynu do oddziały, dbanie o czystość i higiene pojazdów transportujących żywność.
7. | Uprawnienia, świadectwa kwalifikacji jakie posiadają pracownicy działu utrzymania ruchu | uprawnienia wózków widłowych, prawo jazdy kat. B,
8. | Proszę podać jaka jest organizacja czasu pracy działu utrzymania ruchu 1. 8-16 2. Dwie zmiany 3. Praca w trybie ciągłym 24h/7 | Dwie zmiany
9. | Proszę podać wymaganą ilość pracowników na zmianie z podziałem na branże | dwie osby na zmianie, z wyjątkiej wtorków oraz piątków (ze względu na dostarczanie zupy mlecznej) pracuje 3 pracowników na pierwszej zmianie.
10. | Proszę podać powierzchnię terenu zewnętrznego | rozległy obiekt z wieloma pustostanami - do weryfikacji
11. | Proszę podać powierzchnię użytkową budynków. | rozległy obiekt z wieloma pustostanami - do weryfikacji
12. | Proszę podać ilość sal łóżkowych
13. | Proszę podać ilość łóżek | 842