Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Szczegółowy opis na dostawę szybkich testów chromatograficznych przeznaczonych do jakościowego wykrywania obecności substancji psychoaktywnych w ludzkim moczu
Warunki wymagane:

1) zestaw testowy musi być bezpośrednio gotowy do użycia, czyli składać się z kasety testowej pakowanej pojedyńczo, wykrywającej obecność substancji jak poniżej

2) Opiaty punkt odcięcia 2000 ng/ml

Ekstazy punkt odcięcia 500 ng/ml

Metadon punkt odcięcia 300 ng/ml

Benzodiazepiny punkt odcięcia 300 ng/ml

Amfetamina punkt odcięcia 1000 ng/ml

Metamfetamina punkt odcięcia 1000 ng/ml

Marihuana syntetyczna K2 punkt odcięcia 50 ng/ml

Fentanyl punkt odcięcia 20 ng/ml

THC, marihuana punkt odcięcia 50 ng/ml

Bupremorfina punkt odcięcia 10 ng/ml

Mefedron punkt odcięcia 100 ng/ml

Catynony punkt odcięcia 150 ng/ml

3) testy z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, licząc od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego

4) testy przeznaczone do użytku profesjonalnego

5) testy posiadające wszelkie uprawnienia i dopuszczenia wymagane na rynku krajowym jak i Unijnym

6) do każdego opakowania dołączona instrukcja użycia w języku polskim

7) towary dostarczane w opakowaniach muszą mieć oznaczenia fabryczne, określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności, nazwę i adres producenta

8) do składanej oferty Wykonawca dołączy ulotkę metodyczną w języku polskim
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